Инструкция

действий персонала при пожаре и ЧС к плану эвакуации

| Действия персонала | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной команды | Звонить по телефону -01-установленному в ближайшем помещении | Сотрудник первый обнаруживший пожар, ЧС |
| Открыть двери выходов | Взять ключи, открыть двери эвакуационных выходов, решеток лестничных клеток, удалить препятствия с путей эвакуации | Дежурный персонал, первый обнаруживший пожар, ЧС |
| Оповестить находящихся в помещениях людей о пожаре, и порядке эвакуации из помещений | Задействовать АПС, ручной оповещатель | Дежурный персонал, первый обнаруживший пожар, ЧС |
| Встреча пожарной охраны | Выйти на улицу к главному выходу, встретить пожарные подразделения, объяснить ситуацию. | Руководитель, заместитель, Должностное лицо, Ответственное лицо |
| Тушение пожара | Обесточив электрооборудование, поднести огнетушитель к очагу, приступить к тушению | Сотрудники, работники не задействованные в эвакуации |
| Эвакуация имущества | Эвакуировать системные, серверные блоки, ценное имущество, важную документацию | Сотрудники, работники не задействованные в эвакуации и тушении пожара |